港口安全设施目录
1、码头安全设施目录
	编号
	安全设施名称
	适用范围/条件

	1-1
	系船
安全设施
	普通系船柱
	船舶靠离泊作业

	1-2
	
	风暴系船柱
	风暴条件下有系船要求的码头

	1-3
	
	系船环
	直立式码头、斜坡式码头和其他专设系船地牛的码头

	1-4
	
	快速脱缆钩
	液化天然气码头，大、中型石油化工码头，开敞式码头以及装卸甲乙类油品一级码头

	1-5
	
	绞缆机
	大、中型码头

	1-6
	防冲
安全设施
	护舷
	各类码头

	1-7
	
	防撞设施/防撞墩（桩）
	易发生船舶撞击危险的码头、引桥

	1-8
	导、助航
安全设施
	视觉航标
	各类码头

	1-9
	
	靠泊辅助系统/靠泊仪/靠岸测速仪
	液化天然气码头、大型专业化码头和开敞式装卸油品一级码头

	1-10
	码头附属安全设施
	爬梯
	码头两端和中间设置

	1-11
	
	护轮坎/护轮槛
	码头边缘、滚装码头接岸设施车辆通道两侧

	1-12
	
	系网环
	杂货码头的码头前沿

	1-13
	
	护栏
	码头引桥、操作平台、靠船墩、系船墩、滚装码头接岸设施车辆通道两侧、登船梯两侧和码头其他需要防护的地方

	1-14
	
	拖缆槽
	

	1-15
	
	车档
	轨道式起重装卸机械轨道的两端、斜坡码头缆车道底端

	1-16
	
	人行通道和检修通道
	石油化工码头

	1-17
	
	安全锁定装置
	滚装码头可调岸坡道

	1-18
	
	指示灯
	大、中型码头前沿

	1-19
	
	警示灯
	滚装码头接岸设施、滚装桥和液化天然气码头

	1-20
	
	红灯信号
	石油化工码头及引桥

	1-21
	
	可燃气体检测报警仪（固定式和移动式）
	石油化工码头

	1-22
	装卸工艺系统安全设施
	安全网
	登船梯、有旅客通行的滚装桥 

	1-23
	
	视频监控系统
	液化天然气码头、滚装码头、设有固定式遥控灭火装置的石油化工码头等

	1-24
	
	紧急切断阀门
	石油化工码头工艺管线

	1-25
	
	启停联锁装置
	石油化工码头装船系统与装船泵房之间

	1-26
	
	船岸紧急切断系统
	液化天然气码头

	1-27
	
	污水收集槽
	石油化工码头作业面

	1-28
	
	围堰
	石油化工码头

	1-29
	装卸设备安全设施
	移动超限报警装置
	石油化工码头装卸臂

	1-30
	
	快速联接器
	石油化工码头装卸臂与油船连接口处

	1-31
	
	紧急脱离系统
	液化天然气码头装卸臂

	1-32
	
	国际通岸法兰
	液化天然气码头和石油化工码头的消防供水管

	1-33
	
	缆车保护装置
	斜坡码头缆车道顶

	1-34
	
	缆车检修系绳装置
	斜坡码头缆车道顶

	1-35
	防风装置
	系拉装置/紧固装置
	有防风抗台要求码头上的装卸运输机械，例如集装箱装卸桥、轨道式集装箱龙门起重机和轮胎式集装箱龙门起重机、门座起重机、吸粮机、轨道式龙门起重机、装（卸）船机、斗轮堆取料机、露天固定带式输送机、轮胎起重机和装卸臂等

	1-36
	
	锚碇装置
	

	1-37
	
	防爬器
	

	1-38
	
	夹轮器
	

	1-39
	
	顶轨器
	

	1-40
	
	夹轨器
	

	1-41
	
	铁楔
	

	1-42
	防雷、防静电装置
	防雷接地装置
	石油化工码头的输油管道、装卸臂和钢引桥等装卸设备及金属构件

	1-43
	
	防静电接地装置/船岸跨接防静电接地装置
	

	1-44
	
	消除人体静电装置
	石油化工码头的入口处及有爆炸危险场所

	1-45
	
	绝缘法兰
	石油化工码头装卸臂

	1-46
	通信设施
	有线电话
	石油化工码头

	1-47
	
	无线电通信器材
	石油化工码头

	1-48
	
	应急广播对讲系统
	液化天然气码头

	1-49
	安全防护措施
	防滑措施
	滚装码头的接岸设施通道表面、滚装桥和登船梯，以及其他需要采取防滑措施的作业区域

	1-50
	
	防冻措施
	滚装码头的滚装桥和登船梯、在寒冷地区设置的消防炮、水幕喷头和消火栓等固定消防设备

	1-51
	
	防水和排水措施
	电缆沟，电缆隧道和集装箱装卸桥、轨道式集装箱龙门起重机(RMG) 、电力轮胎式集装箱龙门起重机(E-RTG) 接电箱坑

	1-52
	溢油应急设备
	阻燃型围油栏
	石油化工码头

	1-53
	
	围油栏
	

	1-54
	
	溢油监视报警装置
	

	1-55
	
	浮油回收船
	

	1-56
	
	围油栏布放艇
	

	1-57
	
	油拖网
	

	1-58
	
	收油机
	

	1-59
	
	吸油材料
	

	1-60
	
	溢油分散剂
	

	1-61
	
	溢油分散剂喷洒装置
	

	1-62
	
	储存装置
	

	1-63
	其他安全设施
	应急锚地
	液化天然气船舶

	1-64
	
	拖船
	液化天然气船舶靠泊和离泊以及其他需要拖轮协助靠离泊作业


2、库场安全设施目录
	编号
	安全设施名称
	适用范围/条件

	2-1
	总平面布置安全设施
	围墙/栅栏
	石油化工库区、液化石油气灌装站、液化天然气接收站、汽车装卸设施、加油加气站、危险货物集装箱堆场、危险货物仓库、变配电所、行政管理区等区域四周

	2-2
	
	安全出口
	仓库、港口客运站候船厅、售票厅、贴邻筒仓的值班室、中控楼（室）等建构筑物

	2-3
	
	应急疏散口/应急通道
	危险货物作业场所、客运、客滚码头等人员密集场所、停车场等

	2-4
	
	消防通道
	石油化工库区、集装箱堆场、筒仓区等各类港区

	2-5
	
	车辆等候区
	集装箱港区出入口区域

	2-6
	
	超限车道
	集装箱港区进出港大门

	2-7
	工艺系统安全设施
	液位计
	石油化工品储罐

	2-8
	
	流量计
	石油化工品管道

	2-9
	
	温度计
	石油化工品储罐、管道等设备设施

	2-10
	
	压力表/压力监测系统
	石油化工品储罐、管道、液化石油气蒸发器气相部分等处

	2-11
	
	自动联锁切断进油装置
	可燃液体储罐

	2-12
	
	定量装车控制设施
	石油化工品汽车罐车、火车槽罐车装卸区

	2-13
	
	冷藏箱温度集中监测系统
	冷藏箱堆场

	2-14
	
	筒仓监控系统
	筒仓系统

	2-15
	
	料位连续监控系统
	筒仓系统

	2-16
	
	仓温连续监控系统
	筒仓系统

	2-17
	
	故障监控和防护系统
	装卸设备、水平输送设备（皮带输送机、气垫输送机、埋刮板输送机等）、提升设备、除尘器、计量秤、缓冲漏斗等设备及装卸作业过程

	2-18
	
	翻车机系统控制装置
	煤炭翻车机系统

	2-19
	
	自卸车系统控制装置
	煤炭自卸车系统

	2-20
	设备设施—库场安全设施
	防火堤
	石油化工品储罐

	2-21
	
	隔堤
	石油化工品储罐

	2-22
	
	隔断墙
	管沟在进、出易燃和可燃液体泵房、灌桶间和储罐组防火堤处设密封隔断墙

	2-23
	
	围堰
	可能有可燃液体泄漏、漫流的设备周围

	2-24
	
	防火墙
	甲乙类油（液体化工品）泵与灌油（液体化工品）栓之间、甲乙类油品（液体化工品）灌桶间与重桶库房之间、危险货物仓库内、筒仓与贴临的休息室、中控楼（室）之间、相邻的可燃油油浸变压器之间（当露天或半露天变压器供给一级负荷用电时，相邻的可燃油油浸变压器的防火净距若小于5m时）

	2-25
	
	收集池
	石油化工库区、液化天然气接收站工艺区、液化天然气接收站的汽车槽车装车区、液化天然气接收站的码头作业区等处

	2-26
	
	阻火器
	石油化工品储罐的通气管

	2-27
	
	自动脱水器
	有脱水操作要求的石油化工品储罐

	2-28
	
	二次脱水系统
	全压力式液化烃储罐

	2-29
	
	注水设施
	丙烯、丙烷、混合C4、抽余C4及液化石油气的球形储罐等

	2-30
	
	水封装置/水封井
	生产污水管道，罐组或其他设施，建筑物、构筑物、管沟等的排水出口，工艺支干管与干管交汇处的支干管上，管道支干管、干管（管段长度超过300m时），每个防火分区的生产污水管道(当建筑物用防火墙分隔成多个防火分区时)，罐组内的生产污水管道穿越防火堤等处

	2-31
	
	绝热层
	液化天然气内罐和外罐之间

	2-32
	
	转向设施
	集装箱堆场

	2-33
	
	渡板
	集装箱拆装箱库

	2-34
	
	地中衡
	集装箱码头、客滚船码头等港区

	2-35
	
	筛选装置/粗清筛
	埋刮板输送机、筒仓系统

	2-36
	
	除铁器/

铁磁分离器
	煤码头、筒仓系统

	2-37
	
	人行天桥
	穿越铁路走行线、调车线或道路等处

	2-38
	
	装卸线车档
	铁路装卸线

	2-39
	设备设施—管道安全设施
	管托
	保温管道

	2-40
	
	金属波纹补偿器、方形补偿器等管道补偿器
	石油化工品输送管道

	2-41
	
	涵洞/套管/其他防护措施
	石油化工品管道穿越铁路和道路处、可燃气体或可燃液体的管道横穿铁路线或道路时、在液化石油气罐或卸车泵的进口管道上

	
	
	
	

	
	
	
	

	2-42
	
	过滤器
	液化石油气罐或卸车泵的进口管道上

	2-43
	
	挠性或柔性连接装置
	石油化工品储罐主要进出口管道（储罐的出液管设置在罐体底部时）、充装泵管路系统、接在液化烃球形储罐上的管道等

	2-44
	
	盲板
	石油化工品管道

	2-45
	
	电伴热、蒸汽伴热、保温层等防凝措施
	易凝石油化工品储罐和管道

	2-46
	
	阴极保护、防腐涂层等防腐蚀设施
	石油化工品储罐和管道、钢管及其附件的外表面

	2-47
	
	防渗漏措施
	石油化工品管道与管沟、电线沟和排水沟相交叉处等

	2-48
	
	排水阻油措施
	储罐内的雨水沟穿越防火堤处等

	2-49
	设备设施—报警及警示装置
	高低液位报警器
	石油化工品储罐、装车台鹤位处等

	2-50
	
	高低料位报警系统
	筒仓系统

	2-51
	
	料层指示装置
	筒仓系统

	2-52
	
	可燃/有毒气体浓度自动检测仪/报警装置（固定式和移动式）
	石油化工库区、装卸区域等处

	2-53
	
	气体浓度探测仪
	筒仓熏蒸作业

	2-54
	
	氧气检测仪/二氧化碳检测仪
	进入自然通风换气效果不好的舱室或封闭时间较长的舱室以及装有原木、粮食等易造成缺氧窒息事故的货舱等场所

	2-55
	
	起动预告信号装置
	连续装卸输送设备、大型接卸设备作业现场

	2-56
	
	铁路道岔警冲标
	铁路装卸线

	2-57
	
	声光报警装置
	可燃气体检测仪报警接受装置

	2-58
	
	防盗报警器/入侵报警系统
	港区周界

	2-59
	
	视频监控设施
	石油化工品库区、集装箱堆场等

	2-60
	设备设施—阀门
	呼吸阀
	储存甲、乙类油品（液体化工品）的固定顶储罐和地上卧式储罐的通气管

	2-61
	
	紧急切断阀
	液化石油气球形储罐液相进出口、石油化工品储罐物料进出管道靠近罐根处、距装卸车鹤位10m以外的装卸管道上(装车站内无缓冲罐时)、加气站和加油加气合建站等处

	2-62
	
	安全阀
	石油化工品球形储罐、往复式压缩机各段出口或电动往复泵、齿轮泵、螺杆泵等在非正常条件下可能超压的设备

	2-63
	
	排液阀
	连续操作的可燃气体管道

	2-64
	
	拉断阀
	加油站连接槽车的液相管道和气相管道

	2-65
	
	止回阀
	液化石油气球形储罐的进料管、液相回流管和气相回流管

	2-66
	
	排气阀
	液化烃球形储罐项

	2-67
	设备设施—泄压、防爆、隔爆安全设施
	泄爆装置/泄压装置/泄压措施
	不放空、不保温的地上石油化工品管道、有爆炸危险的甲、乙类危险货物仓库、无隔热层的液体物料管道、有爆炸危险的甲、乙类仓库等处两端阀门关闭且因外界影响可能造成介质压力升高的甲B、乙A类液体管道、筒仓仓顶、封闭式工作楼（塔）、提升机、埋刮板机、除尘器及计量装置等设备设施、有爆炸危险的甲、乙类仓库

	2-68
	
	泄爆管道
	封闭区域内部的设备设施

	2-69
	
	隔爆装置
	筒仓与提升机之间

	2-70
	设备设施—防雷、防静电安全设施
	避雷针（带）
	铝顶油罐和顶板厚度＜4mm的钢油罐，在棚内进行作业的装卸易燃油品的鹤管和油品装卸栈桥（站台）

	2-71
	
	避雷带（网）
	在平均雷暴日大于40d/a的地区，石油化工品泵房（棚）等建构筑物

	2-72
	
	防雷接地装置
	库场、监控系统等

	
	
	
	

	2-73
	
	防静电接地装置/静电消除装置
	储存甲、乙、丙A类石油化工品的钢储罐、地上或管沟敷设的输送管道、甲、乙、丙A类石油化工品的汽车槽罐车或桶的灌装设施、筒仓内测温电缆、卸料溜筒、清仓设备、电缆的金属外皮或架空电缆金属槽、铁路油品（液体化工品）装卸栈桥等

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	2-74
	
	消除人体静电装置
	甲、乙、丙A类石油化工品作业场所、泵房的门外、储罐的上罐扶梯入口处、装卸作业区内操作平台的扶梯入口处

	2-75
	
	防静电地板
	中控室

	2-76
	
	电气连接装置
	石油化工品储罐上安装的信息系统装置的金属外壳与罐体之间

	2-77
	
	金属线（跨接）
	输液（气）的石油化工品管道的法兰连接处

	2-78
	设备设施—密封安全设施
	二次密封装置
	浮顶式石油化工品储罐

	2-79
	
	氮封系统
	浮顶式石油化工品储罐

	2-80
	
	密闭管道系统
	从下部接卸铁路石油化工品罐车的接卸系统采用

	2-81
	设备设施—油气处理安全设施
	油气回收系统
	石油化工品汽车罐车接卸设施、石油化工品库（总装车量（包括铁路装车量）大于20万吨/年）

	
	
	
	

	2-82
	
	火炬系统
	工艺系统中存在可燃液体、（气体）的甲、乙、丙类石油化工品库场等区域

	
	
	
	

	2-83
	设备设施—通气、通风、排烟安全设施
	排放管
	火炬系统、石油化工品泵站等设备设施及安全阀

	2-84
	
	排气筒/放空管
	受工艺条件或介质特性所限，可燃气体无法排入火炬或装置处理排放系统时

	2-85
	
	通气管
	石油化工品储罐

	2-86
	
	排烟设施
	危险货物仓库

	2-87
	
	强制通风设施
	危险货物仓库、集装箱熏蒸、受限空间、变电所、客滚码头旅客通道等

	2-88
	设备设施—皮带机安全装置
	电控连锁保护装置
	皮带机与前方供料机械或后续机械之间

	2-89
	
	连锁起动、连锁停止控制装置
	连续输送机物料输送系统

	2-90
	
	紧急停车装置/拉线开关/紧急停车开关
	装卸、连续输送设备

	2-91
	
	制动器及逆止装置
	倾斜式带式输送机

	2-92
	
	过载保护装置
	带式输送机

	2-93
	
	断链、断带保护报警装置
	带式输送机

	2-94
	
	物料堵塞保护装置
	带式输送机

	2-95
	
	防胶带跑偏装置/跑偏警报器
	带式输送机、带式斗式提升机

	
	
	
	

	2-96
	
	防打滑装置
	带式输送机

	2-97
	
	防撕裂装置
	带式输送机

	2-98
	
	行走轮上锁装置
	移动式带式输送机

	2-99
	
	清扫刮板
	埋刮板输送机

	2-100
	设备设施—煤炭翻车机、卸车安全装置
	冻煤破碎装置
	寒冷地区作业的翻车机存仓上部

	2-101
	
	防堵装置
	漏斗、螺旋卸车机存仓

	2-102
	
	止挡器
	翻车机系统

	2-103
	设备设施—客滚、滚装码头安全设施
	测高、测宽装置
	客滚、滚装码头入口处

	2-104
	
	大型车辆安检系统
	客滚、滚装码头入口处

	2-105
	设备设施—防火、降温安全设施
	火星熄灭装置
	进入危险货物作业现场的水平运输机械

	2-106
	
	喷淋设施
	危险货物集装箱堆场、储存丁二烯等易聚合放热物质的储罐等有温度控制要求的设备设施

	2-107
	防护、隔离安全设施
	防撞墩/防撞柱/防撞栏
	仓库门两侧、加油机或加气机附近、高杆灯下部、配电柜周边、集装箱箱区与通道之间

	2-108
	
	护栏
	地上石油化工品储罐，铁路石油化工品装卸栈桥，在设备、设施、管线上有发生坠落危险的部位，开敞式旅客通道两侧

	2-109
	
	围栏
	停车场四周

	2-110
	
	外露部件防护装置
	连续输送机在正常工作情况下可能发生危险的外露运动件和操作人员容易接近的运动部件上，带式输送机在重锤式张紧装置及小车张紧装置中，重锤及小车处

	2-111
	
	网栅
	敞开式带式输送机的滚筒


3、辅助生产系统安全设施目录
	编号
	安全设施名称
	适用范围/条件

	3-1
	供配电系统安全设施
	三遥装置
	无人值班的变电所装设遥信、遥测、遥控装置

	3-2
	
	固定遮栏
	变电所内的非封闭式干式变压器周边

	3-3
	
	绝缘垫
	配电柜前

	3-4
	
	隔离开关
	变配电设施

	3-5
	
	防鼠板/防护网罩
	变压器室、配电室、电容器室等建筑的采光窗、通风窗、门、电缆沟等

	3-6
	
	防止雨、雪飘入的措施
	直接与室外露天相通的通风孔

	3-7
	
	应急电源
	一级负荷中特别重要的负荷供电以及一、二、三级石油库信息系统

	3-8
	
	备用交直流电源
	重大危险源安全监控系统

	3-9
	
	防爆灯具
	防爆区域内


	
	
	
	

	3-10
	
	事故照明/应急照明设施
	建筑物、消防泵房、消防控制室、变电所、变配电间、自备发电机房、消防值班室及室内主要通道等处

	3-11
	
	漏电保护装置
	非铠装电缆

	3-12
	
	隔板
	不同电压、不同用途的电缆，受条件限制需安装在同一层桥架上时

	3-13
	
	防腐、防热措施
	电缆桥架若敷设在腐蚀性气体管道和热力管道的上方及腐蚀性液体管道的下方时

	3-14
	
	防火隔离措施
	电缆桥架在穿过防火墙及防火楼板时

	3-15
	
	电缆防水、排水措施
	变电所的电缆夹层、电缆沟和电缆室

	3-16
	
	防止电缆火灾蔓延的阻燃/分隔措施
	电缆从室外进入室内的入口处、电缆竖井的出入口处及主控制室与电缆层之间

	3-17
	
	防雨装置
	室外电器设备

	3-18
	给排水及含油污水处理设备设施
	泄空/防冻措施
	冰冻地区的港口，当给水支管横穿码头结构至前沿上水栓井时，支管设置泄空或防冻措施

	3-19
	
	排水管阀门
	覆土油罐罐室和人工洞油罐罐室

	3-20
	
	水封井
	油罐区防火堤内的含油污水管道引出防火堤时、油罐组防火堤或建筑物、构筑物的排水管出口处、支管与干管连接处、 干管每隔300m 处、石油库的污水管道在通过石油库围墙处

	3-21
	
	盖板
	处理含油污水的构筑物或设备

	3-22
	通信设备设施
	语音广播系统
	码头、库场内

	3-23
	
	受警录音电话
	石油库消防值班室

	3-24
	
	火灾报警电话
	储油区、装卸区和辅助生产区的值班室内

	3-25
	通风装置
	排风设施
	易燃油品的泵房和灌油间、人工洞石油库的洞内、柴油发电机间均设置排风设施

	3-26
	
	空气置换装置
	筒仓系统

	3-27
	
	强制通风换气设备
	危险货物仓库、变电所、客滚码头旅客通道等

	3-28
	除尘装置
	集尘系统
	筒仓系统

	3-29
	
	清灰自控系统
	筒仓系统

	3-30
	
	卸灰装置/清灰阀门（停风阀、切换阀）
	筒仓系统

	3-31
	
	清扫口
	筒仓系统倾斜的排气管、除尘管道

	3-32
	
	防尘帘
	各装卸设备的进、出料口、转接点等易起尘的部位

	3-33
	
	隔离阀
	筒仓系统除尘器进、出风口处

	3-34
	
	温度监控装置
	筒仓系统除尘器进、出风口处


4、 消防安全设施目录
	编号
	安全设施名称
	适用范围/条件

	4-1
	固定式消防设施
	水炮
	石油化工码头、库区/水冷却消防系统

	4-2
	
	泡沫炮
	石油化工码头和库区/用于泡沫灭火系统

	4-3
	
	干粉炮
	液化天然气码头、液化石油气码头等/干粉灭火系统

	4-4
	
	水枪
	水冷却消防系统

	4-5
	
	泡沫枪
	泡沫灭火系统

	4-6
	
	干粉枪
	干粉灭火系统

	4-7
	
	水幕
	消防塔架、石油化工码头操作平台和装卸设备前沿以及LNG储罐的拦蓄区周围

	4-8
	
	喷淋/喷雾系统
	（1）液化石油气码头消防炮覆盖不到的工艺设备；
（2）石油化工库区储罐；
（3）液化烃泵、操作温度等于或高于自燃点的可燃液体泵布置在管廊、可燃液体设备、空冷器等下方时；
（4）全压力式及半冷冻式液氨储罐；
（5）采用固定消防冷却方式的油罐冷却喷水环管

	4-9
	
	消火栓
	水冷却消防系统

	4-10
	移动式消防设施
	灭火器
	石油化工码头、库区、集装箱堆场、大型机械设备的操作室、各类建构筑物内等

	4-11
	
	灭火沙
	石油库、加油站、危险品库场等

	4-12
	
	消防车
	石油化工码头、库场等

	4-13
	
	移动式消防炮
	石油化工码头、库区

	4-14
	
	消防水带
	水冷却消防系统

	4-15
	水上消防设施
	消防船/消拖两用船
	装卸甲类油品的一级码头、液化天然气船舶装卸作业

	4-16
	消防供水/泡沫/干粉安全设施
	消防泵房
	石油化工码头、库场、散粮码头等

	4-17
	
	消防泵
	消防泵房

	4-18
	
	消防水池
	水冷却消防系统

	4-19
	
	消防泡沫储罐
	石油化工码头、库场等

	4-20
	
	消防干粉储罐
	石油化工码头、库场等

	4-21
	火灾报警装置
	手动报警按钮
	石油化工码头及引桥上、库区和装卸区等

	4-22
	
	火灾自动报警系统
	石油化工码头的消防控制室、液化天然气码头配电间、封闭式危险品集装箱库、单罐容量≥50000m3的浮顶油罐等火灾危险性场所

	4-23
	其他消防安全设施
	自动灭火系统
	具有火灾危险性的仓库

	4-24
	
	防火门
	办公楼等建筑物内

	4-25
	
	防火卷帘
	办公楼等建筑物内

	4-26
	
	疏散门
	客运站、办公楼等建筑物内

	4-27
	
	消防电源
	石油化工码头、库区


5、安全标志目录
	编号
	安全设施名称
	适用范围/条件

	5-1
	禁止标志
	禁止吸烟
	有甲、乙、丙类火灾危险物质的场所和禁止吸烟的公共场所等

	5-2
	
	禁止烟火
	有甲、乙类、丙类火灾危险物质的场所

	5-3
	
	禁止用水灭火
	生产、储运、使用中有不准用水灭火的物质的场所

	5-4
	
	禁止防止易燃物
	具有明火设备或高温的作业场所

	5-5
	
	禁止堆放
	消防器材堆放处、消防通道及库场主通道等 

	5-6
	
	禁止启动
	暂停使用的设备附近，设置禁止启动标志

	5-7
	
	禁止合闸
	设备或线路检修时，相应开关附近

	5-8
	
	禁止转动
	检修或专人定时操作的设备附近

	5-9
	
	禁止叉车和厂内机动车辆通行
	禁止叉车和厂内机动车辆通行的场所

	5-10
	
	禁止靠近
	不允许靠近的危险区域

	5-11
	
	禁止入内
	易造成事故或对人员有伤害的场所

	5-12
	
	禁止停留
	对人员有直接危害的场所

	5-13
	
	禁止通行
	有危险的作业区

	5-14
	
	禁止跨越
	禁止跨越的危险地段

	5-15
	
	禁止穿化纤服装
	有静电火花会导致灾害或有炽热物质的作业场所

	5-16
	
	禁止穿带钉鞋
	有静电火花会导致灾害或有触电危险的作业场所

	5-17
	
	禁止开启无线移动通讯设备
	火灾、爆炸场所

	5-18
	
	禁止拍照
	火灾、爆炸场所

	5-19
	
	禁止无关船舶停靠
	码头前沿

	5-20
	警告标志
	注意安全
	易造成人员伤害的场所及设备等

	5-21
	
	当心火灾
	易发生火灾的危险场所

	5-22
	
	当心爆炸
	易发生爆炸危险的场所

	5-23
	
	当心腐蚀
	有腐蚀性物质（GB12268-2005中第8类所规定的物质）的作业场所

	5-24
	
	当心中毒
	剧毒品及有毒物质（GB12268-2005中第6类第1项所规定的物质）的作业场所

	5-25
	
	当心触电
	有可能发生触电危险的电器设备和线路

	5-26
	
	当心电缆
	在暴露的电缆或地面下有电缆施工的地点

	5-27
	
	当心自动启动
	配有自动启动装置的设备

	5-28
	
	当心机械伤人
	易发生机械卷入、轧压、碾压、剪切等机械伤害的作业地点

	5-29
	
	当心落物
	易发生落物危险的地点

	5-30
	
	当心吊物
	有吊装设备作业的场所

	5-31
	
	当心碰头
	有产生碰头危险的场所

	5-32
	
	当心扎脚
	易造成脚部伤害的作业地点

	5-33
	
	当心弧光
	由于弧光造成眼部伤害的各种焊接作业场所

	5-34
	
	当心高温表面
	有灼烫物体表面的场所

	5-35
	
	当心低温
	易于导致冻伤的场所

	5-36
	
	当心电离辐射
	能产生电离辐射危害的作业场所

	5-37
	
	当心叉车
	有叉车通行的场所

	5-38
	
	当心车辆
	港区内车、人混合行走的路段，道路的拐角处、平交路口，车辆出入较多的仓库、车库等出入口

	5-39
	
	当心火车
	港区内铁路与道路平交路口，港区内铁路运输线等

	5-40
	
	当心坠落
	易发生坠落事故的作业地点

	5-41
	
	当心落水
	落水后可能产生淹溺的场所或部位

	5-42
	指令标志
	必须戴防护眼镜
	对眼镜有伤害的各种作业场所

	5-43
	
	必须配戴遮光护目镜
	存在紫外、红外、激光等光辐射场所

	5-44
	
	必须戴防尘口罩
	具有粉尘的作业场所

	5-45
	
	必须戴防毒面具
	具有对人体有害的气体、烟尘等作业场所

	5-46
	
	必须戴护耳器
	噪声超过85dB的作业场所

	5-47
	
	必须戴安全帽
	头部易受外力伤害的作业场所

	5-48
	
	必须系安全带
	易发生坠落危险的作业场所

	5-49
	
	必须穿救生衣
	易发生溺水的作业场所

	5-50
	
	必须穿防护服
	具有放射、高温、腐蚀等作业的场所

	5-51
	
	必须戴防护手套
	易伤害手部的作业场所

	5-52
	
	必须穿防护鞋
	易伤害脚部的作业场所

	5-53
	
	必须洗手
	接触有毒有害物质作业后

	5-54
	
	必须加锁
	剧毒品、危险品库房、堆场等地点

	5-55
	
	必须接地
	防雷、防静电场所

	5-56
	
	消除人体静电标志
	油品及液体化工品码头及库区的消除人体静电装置附近

	5-57
	提示标志
	紧急出口
	生产场所、作业点便于安全疏散的紧急出口处

	5-58
	
	疏散指示标志
	危险性作业场所

	5-59
	
	临时集合点标志
	在紧急疏散出口附近的开阔区域

	5-60
	
	可动火区
	经有关部门划定的可使用明火的地点

	5-61
	警示标志
	液化天然气码头警示标志
	液化天然气码头

	5-62
	
	限制荷载标志/最大安全负荷标志
	码头、滚装桥前方设置限制荷载标志/最大安全负荷标志

	5-63
	
	限速标志
	港区出入口处、港区内道路适当位置

	5-64
	
	限高标志
	皮带机廊道下方、管线跨越道路等场所

	5-65
	
	非作业车辆停泊标志
	码头上可用于停放非作业车辆的区域

	5-66
	
	接电箱井盖识别标志
	码头、港区内接电箱井盖

	5-67
	
	上水栓井盖识别标志
	码头、港区内上水栓井盖

	5-68
	
	滚装码头接岸设施警示标志
	滚装码头接岸设施

	5-69
	
	滚装桥无作业警示标志
	滚装码头滚装桥无作业情况下，白天设置警示标志

	5-70
	
	熏蒸作业标志
	粮食、木材等熏蒸作业区在熏蒸前

	5-71
	
	护轮坎警示标志
	护轮坎涂刷醒目的标志

	5-72
	
	管廊架、皮带机栈桥桥墩警示标志
	管廊架、皮带机栈桥桥墩下部

	5-73
	
	职业病危害警示标志
	对产生严重职业病危害的作业岗位醒目位置

	5-74
	
	消防安全标志
	消防设施、器材

	5-75
	
	防火标志
	消防安全重点单位的消防安全重点部位

	5-76
	危险货物类标志
	集装箱危险货物标志
	装有危险货物的集装箱，箱体两侧及两端

	5-77
	
	危险标志灯
	运输危险货物的港内运输车辆车顶

	5-78
	
	四牌一图
	危险货物码头及库场

	5-79
	
	危险货物集装箱分类堆放标志
	危险货物集装箱堆场内

	5-80
	起重机械危险部位标志
	黄黑相间标志
	（1）吊钩滑轮组侧板

（2）取物装置和起重横梁

（3）臂架型起重机回转尾部和平衡重

（4）动臂式臂架型起重机的臂架头部

（5）起重机外伸支腿和排障器

（6）除流动式起重机和铁路起重机外，与地面距离小于2m的司机室和检修吊笼的底边

（7）与地面距离小于2m的台车均衡梁和下横梁两侧

（8）桥式起重机的端梁外侧(有人行通道时)和两端面

（9）移动式司机室的走台与梯子接口处的防护栏杆

（10）夹轨器

（11）大车滑线防护板

	5-81
	
	红色标志
	（1）缓冲器(橡胶缓冲器除外)

（2）扫轨板

（3）轨道端部止挡

（4）紧急开关

（5）过卷扬限制器

（6）大小车滑线

（7）大车裸滑线

（8）电缆卷筒

	5-82
	
	起重臂下严禁站人标志
	流动式起重机基本臂两侧适当位置

	5-83
	
	作业半径内注意安全标志
	起重机械回转尾部两侧适当位置

	5-84
	设备、管线机电缆标志
	设备、管线标志
	设备、管线涂识别色、识别符号和安全标志

	5-85
	
	管道介质名称标志
	物料管道

	5-86
	
	管道介质流向标志
	物料管道

	5-87
	
	软管最大工作压力标志
	软管

	5-88
	
	软管最高/最低工作温度标志
	软管

	5-89
	
	配电箱标志
	配电箱

	5-90
	
	电缆标记
	电缆桥架内的电缆首端、尾端、转弯及每隔50ｍ处

	5-91
	交通标志、标线
	交通标志
	码头、港区内

	5-92
	
	行车道标线
	码头、库场

	5-93
	
	分道线
	停车场

	5-94
	
	车辆运行路线标线
	码头、港区内

	5-95
	
	人行线
	码头、港区内

	5-96
	
	引导标志
	车辆及旅客的通道

	5-97
	
	旅客通道紧急出口引导标志
	客滚码头总长度超过60m的旅客通道

	5-98
	
	停车位标志
	停车场设置停车位标志

	5-99
	
	车辆等候区标线
	港区内，如集装箱码头车辆等候区设置车辆等候区标线

	5-100
	堆场标线
	箱区标线
	码头和箱区之间

	5-101
	
	箱位线
	集装箱堆场

	5-102
	
	箱位编码
	集装箱堆场的箱位

	5-103
	人员配戴标志
	装卸作业指挥人员标志
	装卸作业指挥人员

	5-104
	信号及警示灯
	夜间警示灯
	大中型码头、液化天然气码头、滚装桥无作业情况下

	5-105
	
	雾天指示灯
	大中型码头

	5-106
	
	滚装码头接岸设施警示灯
	滚装码头接岸设施

	5-107
	
	事故报警信号
	易发生事故和人员不易观察到的地方、场所和装置

	5-108
	
	灯光疏散指示标志
	建筑物、消防泵房、消防控制室、变电所、变配电间、自备发电机房、消防值班室及室内主要通道等处

	5-109
	
	装车台信号灯
	铁路装、卸车台进车端

	5-110
	
	铁路信号
	设置有铁路运输线的港区


6、个体防护设备设施目录
	编号
	安全设施名称
	适用范围/条件

	6-1
	头部护具类
	安全帽
	码头前沿、库场等存在头部可能造成冲击、剌穿、挤压等伤害危险场所内的作业人员

	6-2
	
	工作帽
	化验室等场所存在粉尘、碎屑飞溅等场所的作业人员

	6-3
	
	防寒帽
	寒冷地区冬季室外露天作业场所等存在头部或面部冻伤的作业人员

	6-4
	呼吸护具类
	防尘口罩 
	煤堆场、转接机房等场所因吸入一般性粉尘及接触颗粒物(如毒烟、毒雾)等易造成呼吸系统或眼面部危害的作业人员

	6-5
	
	过滤式防毒面具
	石油化工码头或库区等存在窒息、中毒等危险作业场所的作业人员

	6-6
	
	自给式空气呼吸器
	石油化工品储罐内部、船舱内部等存在对人体有害的毒气、烟雾及悬浮于空气中的有害污染物或缺氧的危险场所作业人员

	6-7
	
	长管面具
	

	6-8
	眼（面）护具类
	焊接眼面防护具 　　
	焊接作业场所等存在因有害弧光、熔融金属飞溅或粉尘等有害因素而易造成眼睛、面部（含颈部）伤害的 作业人员

	6-9
	
	防冲击眼护具
	维修车间等场所存在因铁屑、灰砂、碎石等物体飞溅易造成对眼部伤害的作业人员

	6-10
	
	防水护目镜
	游艇码头等场所需要防御水对眼部的伤害的作业人员

	6-11
	
	防放射性护目镜
	从事储罐罐壁探伤等危险作业的人员

	6-11
	
	防强光、紫外线、红外线护目镜或面罩
	夏季室外露天作业等场所内需要防止可见光、红外线、紫外线中的一种或几种对眼面造成伤害的作业人员

	6-12
	
	防腐蚀液护目镜
	酸碱储罐等场所需要防御酸、碱等有腐蚀性化学液体飞溅对人眼产生伤害的作业人员

	6-13
	
	太阳镜
	高温季节室外露天作业场所等需要阻挡强烈的日光及紫外线、防止刺眼光线及眩目光线、提高视觉清晰度的作业人员

	6-15
	
	洗眼器
	石油化工品码头、库区等有可能发生作业人员化学性灼伤及经皮肤粘膜吸收引起急性中毒的工作地点

	6-16
	耳朵防护类
	耳塞
	设备维修车间、清管作业场所等暴露在强噪声环境中的工作人员

	6-17
	
	耳罩
	

	6-18
	手部防护类
	防寒手套
	寒冷地区冬季室外露天作业场所等需要防止手部冻伤的作业人员

	6-19
	
	防化学品手套
	石油化工品库区等需要防御有毒物质伤害手部的作业人员

	6-20
	
	防微生物手套
	港口需要防御微生物伤害手部的作业人员

	6-21
	
	防静电手套
	石油化工品库区等需要防止静电积聚引起危害的作业人员 

	6-22
	
	焊接手套
	设备维修车间等需要防御焊接作业火花、熔融金属、高温金属、髙温辐射对手部造成伤害的作业人员

	6-23
	
	耐酸碱手套
	酸碱储罐区等需要防御接触酸(碱）造成伤害的作业人员

	6-24
	
	耐油手套
	油泵房等场所需要防御保护手部皮肤以避免受油脂类物质剌激的作业人员

	6-25
	
	防振手套
	手持振动机械的作业人员

	6-26
	
	防机械伤害手套
	设备检维修作业人员等

	6-27
	
	绝缘手套
	变配电所等场所的作业人员

	6-28
	脚部防护类
	防水胶靴
	从事供排水管道维修、疏浚等作业的人员

	6-29
	
	防寒鞋
	冬季寒冷地区室外露天作业等场所的作业人员

	6-30
	
	隔热阻燃鞋
	焊接、金属切割等作业场所需要防御高温、熔融金属火花和明火等伤害的作业人员

	6-31
	
	防静电鞋
	在石油化工品码头、库区等场所需要能及时消除人体静电积累的作业人员

	6-32
	
	防化学品鞋（靴）
	酸、碱泵房等场所需要保护脚或腿防止化学飞溅所带来伤害的作业人员

	6-33
	
	耐油鞋
	污油池等场所需要防止油污污染的作业人员

	6-34
	
	防振鞋
	道路维修等作业场所等需要防御振动伤害的作业人员

	6-35
	
	防砸鞋(靴）
	机械检维修等作业场所需要保护足趾免受冲击或挤压伤害的作业人员

	6-36
	
	防滑鞋
	石油化工品罐顶维护作业等需要防止滑倒以及用于登高或在油渍、钢板、冰上等湿滑地面上行走的作业人员

	6-37
	
	防刺穿鞋
	维修车间等场所需要防御足底剌伤伤害的作业人员

	6-38
	
	绝缘鞋
	变配电房等场所需要在电气设备上工作时防范触电伤害的作业人员

	6-39
	
	耐酸碱鞋
	酸、碱泵房等需要防范酸、碱对足部造成伤害的作业人员

	6-40
	
	焊接防护鞋
	适用于存在焊接烫伤的环境，如设备维修车间进行焊接作业时应配备

	6-41
	防护服类
	一般防护服
	化验室等场所需要一般性防护的作业人员

	6-42
	
	防尘服
	煤堆场等场所需要防御一般性粉尘对皮肤造成伤害的作业人员

	6-43
	
	防水服
	雨季露天作业等场所需要防御水透过和漏入的作业人员

	6-44
	
	水上作业服
	工作船水上作业场所等需要防止落水沉溺及便于救助的作业人员

	6-45
	
	防寒服
	冬季室外作业场所等需要防御寒冷的作业人员

	6-46
	
	化学品防护服
	酸、碱泵房等场所需要防御危险化学品飞溅、与人体接触易造成危害的作业人员

	6-47
	
	阻燃防护服
	明火、散发火花附近操作有辐射热和对流热、在有易燃物质并有着火危险场所的作业人员

	6-48
	
	防静电服
	石油化工码头及库区、便配电所等存在引发电击、火灾及爆炸危险场所的作业人员

	6-49
	
	焊接防护服
	焊接作业等场所需要防御熔融金属飞溅及其热伤害的作业人员

	6-50
	
	白帆布类隔热服
	夏季露天作业场所等需要防御一般性热辐射伤害的作业人员

	6-51
	
	镀反射膜类隔热服
	石油化工储罐火灾现场等场所需要
防止高热物质接触或强烈热辐射伤害的人员

	6-52
	
	热防护服
	锅炉房等场所需要防御高温、高热、高湿度的作业人员

	6-53
	
	防酸(碱）服
	酸、碱泵房等场所需要防御酸（碱）危害的作业人员

	6-54
	
	防油服
	污油池清理作业现场等场所需要防御油污接触人体的作业人员

	6-55
	
	救生衣（圈）
	码头前沿等需要防止落水沉溺及便于救助的作业人员

	6-56
	
	带电作业屏蔽服
	在10KV～500KV电器设备上进行带电作业时需要防护人体免受高压电场及电磁波危害的作业人员

	6-57
	
	绝缘服
	带电作业时需要身体防护（防7000V以下高电压）的作业人员

	6-58
	
	防电弧服
	便配电间等场所需要防御人体意外碰到电弧爆炸或火焰危害的作业人员

	6-59
	
	棉布工作服
	维修车间等需要防御烧伤伤害的作业人员

	6-60
	防坠落护具类
	安全带
	大型机械维修作业场所等需要减小人体从高处坠落时产生的冲击力、防止坠落者与地面或其他障碍物碰撞、有效控制整个坠落距离的作业人员

	6-61
	
	安全网
	码头前沿船梯两侧等处需要防止人、物坠落或用来避免、减轻坠落物及物击伤害的场所

	6-62
	
	密目式安全立网
	建筑施工中需要防止员坠落及坠物伤害的场所

	6-63
	其他防护类
	防晒霜、防晒露等劳动护肤剂
	码头前沿等露天作业场所在高温季节需要有效阻隔紫外线照射等有害因素的作业人员

	6-64
	
	披肩帽、鞋罩、围裙、套袖等
	煤炭堆场、散粮仓库、酸碱库区等场所需要防尘、阻燃、防酸、防碱危害的作业人员

	6-65
	
	不断水的冲淋设施
	可能发生化学性灼伤及经皮肤粘膜吸收引起急性中毒的工作场所


 7 / 25

